## Slide 1: Sentral Driftskontroll i Eiendomsforvaltningen
Trondheim Kommune, Miljøenheten : Rolf Erik Hoaas

## Slide 2: Energiledelse

## Slide 3
Energibesparelser
Strømsparegrisen – 2010

## Slide 4: Eiendomsforvaltning Energiledelse
Trondheim eiendom
  Energirådgivere – 3+1
  Sentraldriftkontroll – 5
  EOS - energioppfølgingsystem
  Driftsoperatører lokalt (vaktmestere) – 60 -70
  Trondheim Kommune :
  Politisk vedtak, resultatkrav, energirapport
  Enhetsledere – krav i lederavtalen -
  Strømsparegrisen, regnmakerne, grønt flagg
  Lærere, Barn i barnehager og i grunnskolen

## Slide 5: SD anlegg Trondheim Kommune
54 skoler
28 sykehjem
62 barnehager ( totalt 140)
6 idrettsanlegg
7 administrasjonsbygg
Energioppfølging i ca 600.000 m2
Årlig forbruk ca 100.000.000 kwh (167 kwh/m2)

## Slide 6: SD anlegg Trondheim Kommune
5 leverandører
GK Honeywell, Siemens Desigo, Schneider, Johnsen Controls, EM systemer
Web basert / ikke noe ”topp system”
Kan Fjernstyre alle bygg som er tilknyttet

## Slide 7: Varmeanlegg
Systemskjema fra SD i TK

## Slide 8: Ventilasjonsanlegg
Systemskjema fra SD i TK

## Slide 10: SD anlegg Trondheim Kommune
Trondheim Eiendom Sentral drift utfører:
  Bidrar inn i prosjektering av nybygg,rehab
  Deltar ved overtakelser
  Følger opp i reklamsjonsperioden - garantitiden
  Reparerer selv, kjøper komponenter
  Foretar service selv
  Ingen ”service-kontrakter”
  Energiforbruk, varmegjenvinning, daglig drift, feilretting – ukentlig gjennomgang at ET kurver alle bygg

## Slide 11: SD anlegg Trondheim Kommune
Lokale driftoperatører kan:
se inn i sine anlegg, men har begrenset adgang
Korrigere romtemperaturer
Tidsprogram, Ferieprogrammering
Alarmer
Telefon – dialog med TE sentralt

## Slide 12: ET diagram barnehage

## Slide 13: Årsforbruk el barnehage

## Slide 14: Energi besparelse

## Slide 15: Energi besparelse

## Slide 16: Energikilder

## Slide 18: Årlig energi besparelse
17.000.000 kwh (må kvalitetsikres)
(TE årsrapport – Enova`s byggstatestikk)
TK – aktiv energisparing i over 35 år – sentral driftskontroll i 25 år
Nybygg bruker 1/3 av energimengden i forhold til for 35 år siden

## Slide 20: Årlig besparelse på følgende felt kommer i tillegg:
Serviceavtaler – inngåes ikke –
Reparasjon kostnader automatikk– utføres selv
Feilsøking – utføres selv
Reklamasjonsoppfølging – systemfeil – utføres selv