Fylles ut av Fylkesmannen:
Fylkesmannens saksnr:
Melding mottatt dato:
Kontrollklasse for virksomheten:

# Melding til Fylkesmannen om virksomhet etter forurensningsforskriften kapittel 27: Forurensninger fra forbrenning av rene brensler 1 - 50 MW
Skjemaet sendes elektronisk til Fylkesmannen i Innlandet, fminpost@fylkesmannen.no.
Lenke til forurensningsforskriften: http://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§27-1.

Veiledning til meldingen
Forklaring/definisjoner
Dette skjema gjelder for anlegg med en eller flere fyringsenheter i fysisk eller driftsmessig sammenheng på samme sted der summen av enhetenes installerte innfyrte effekt er 1-50 MW (fra og med 1 MW til og med 50 MW).

Enhetsstørrelse i § 27-4 a) og § 27-5 b) er summen av installert innfyrt effekt for fyringsenheter med samme brensel.

Installert innfyrt effekt er definert som den effekt som til enhver tid er mulig å utnytte ut fra faktisk brennerkapasitet uavhengig av hvilket brensel som til enhver tid blir benyttet.

Rene brensler er definert som oljer, gass, kull og biobrensel. Forurenset returtrevirke regnes ikke som rene brensler. El-kjeler omfattes ikke av reguleringen og regnes ikke inn i anleggsstørrelsen.

Utfylling av skjema
Ansvarlig for anlegget har meldeplikt til fylkesmannen før anlegget starter opp eller før anlegg endres/utvides, jf § 27-8 og § 27-10.

Både produksjonsdata, tekniske data, utslippsdata og askedisponering/planlagt askedisponering skal fylles ut. For kombikjeler angis utslippsdata for begge/alle brenselstyper. For kombikjeler gjelder lempeligste utslippsgrenser.

Kvotepliktige utslipp av CO2
Eksisterende og nye anlegg med nominell innfyrt effekt > 20 MW som har utslipp av fossil CO2, må søke Klima- og forurensningsdirektoratet om særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp. Dett gjelder også for anlegg med installert innfyrt effekt ≤ 20 MW dersom anlegget står i driftsmessig sammenheng med andre forbrenningsanlegg i samme nett slik at innfyrt effekt er > 20 MW.

Melding og oppstart
Nye anlegg eller utvidelser/endringer skal i god tid før oppstart/endring sende utfylt skjema til Fylkesmannen.

Virksomheten kan starte opp/endre/utvide fra 6 uker etter at meldingen er bekreftet mottatt av Fylkesmannen, med mindre Fylkesmannen fastsetter noe annet. Fylkesmannen kan på bakgrunn av meldingen pålegge virksomheten å søke om tillatelse i henhold til § 11 i forurensningsloven.

Mellomlagring av aske
Mellomlagring av aske krever særskilt tillatelse fra Fylkesmannen.

1. Foretaks-/selskapsdata
Bedriftsnavn
Gateadresse
Postadresse
Org. nummer (bedrift)

1.1 Anleggsdata (lokal driftsenhet)
Anleggsnavn
Gateadresse/Lokalitet
Postadresse
Kommune		Fylke:
Kontaktperson	Navn:	E-post:	Tlf:
Org. nummer (anlegg)

Gårdsnr.		Bruksnr.:
Kartreferanse / (UTM- koordinater)	Sonebelte	Nord - Sør	Øst - Vest

Etableringsår/byggeår anlegg:		Endret/utvidet år:
Avstand til nærmeste bolig, skole, institusjon og lignende

2. Planstatus
Dokumentasjon på at virksomheten er i samsvar med eventuelle planer etter plan- og bygningsloven skal legges ved meldingsskjemaet. Planbestemmelsene kan gi føringer blant annet for utforming av anlegg, støy, lukt med mer.
Er lokaliseringen behandlet i reguleringsplan?
Reguleringsplanenes navn og tidspunkt for vedtak

3. Produksjonsdata
a) beskrivelse
Systembeskrivelse og flytskjema for anlegget	I vedlegg
Type brensler

b) anlegg med en type hovedbrensel (angi hovedbrensel)
Samlet installert innfyrt effekt		MW
Antall fyringsenheter		stk
Estimert driftstid - grunnlast		timer/år
Estimert driftstid – spiss-/reservelast		time /år
Estimert produsert energimengde – grunnlast		GWh/år
Estimert produsert energimengde – spiss-/reservelast		GWh/år

c) anlegg med flere typer hovedbrensler (angi hovedbrensler)
Samlet installert innfyrt effekt		MW
Antall fyringsenheter		stk
Estimert driftstid - grunnlast		timer/år
Estimert driftstid – spiss-/reservelast		time /år
Estimert produsert energimengde – grunnlast		GWh/år
Estimert produsert energimengde – spiss-/reservelast		GWh/år

d) Opplysninger om fyringsenhetene
	Type brensel	Damp / hetvann / direkte fyrt	Grunnlast eller spisslast	Innfyrt effekt / [MW]	Termisk effekt / [MW]
Samlet nominell effekt
Fyringsenhet 11
Fyringsenhet 21
Fyringsenhet 31
Fyringsenhet 41
Kombienhet / Flere brensler i samme fyringsenhet	/
Enhetsstørrelse / Sum fyringsenheter med samme brensel2
Enhetsstørrelse / Sum fyringsenheter med samme brensel2

1 Skriv inn eget unikt navn på hver fyringsenhet
2 Kombienheter summeres inn i enhetsstørrelse for det brensel som gir lempeligste utslippsgrenser

4. Tekniske data
En (1) tabell per fyringsenhet (kopier denne tabellen for hver brenselstype)
Fyringsenhet 1
Forbrenningsløsning: Rist / fluidized bed / brenner/etc.
Type enhet: Røykrørskjel//Vannrørskjel/direkte fyring /etc.
Temperatur ut: Gjelder varmtvanns- / dampkjel		º C
Røykgasstemperatur		º C
Røykgassmengde Fuktig gass		Nm3/time
Røykgassrensing: Multisyklon/ posefilter/ elektrofilter/etc.
Utslippshøyde over bakken		m
Utslippshøyde over tak		m
Røykrørsdiameter		m

5. Utslippsdata
Utslipp til luft
En (1) tabell per brenselstype (kopier denne tabellen for hver brenselstype)
Brenselstype: 3
Utslippskomponent	mg/Nm3	vol % O2	Midling
Karbonmonoksid (CO)			Time
Nitrogenoksid (NOx)			Time
Støv			12 timers

3 Kombienheter angis med utslipp for begge brenselstyper

Karbondioksid (CO2) 4		Tonn/år

4 Gjelder kvotepliktige anlegg

Spredningsberegninger er gjennomført (dato og vedlegg nummer)

6. Aske
Askedisponering 5
En (1) tabell per brensel (kopier denne tabellen for hver brenselstype)
Brenselstype
Askebehandling	Mengde tonn/år	Disponering
Bunnaske
Flyveaske

5 Mellomlagring av aske krever tillatelse fra Fylkesmannen